KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

THỰC HIỆN TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH

| 1 | Trình tự thực hiện |
| --- | --- |
|  | - Bước 1: cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Bước 2: cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hoà. - Bước 3: cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ (hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy và phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông; trường hợp hồ sơ giấy thì giấy tờ, tài liệu là bản chính hoặc bản chụp kèm theo bản chính để bộ phận tiếp nhận hồ sơ đối chiếu). + Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công; + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì viết phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoặc thông báo về việc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công. - Bước 4: căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận kết quả điện tử trên Cổng Dịch vụ công. |
| 2 | Cách thức thực hiện |
|  | - Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm tiếp nhận và xử lý dịch vụ hành chính công Công an tỉnh Khánh Hòa (địa điểm số 02 đường Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Khánh Hoà (233 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). - Dịch vụ bưu chính: nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính. - Trực tuyến: nộp hồ sơ tại Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. |
| 3 | Thành phần hồ sơ |
|  | - Văn bản đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC15 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính phủ). - Báo cáo công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông kèm theo các biên bản nghiệm thu hoàn thành. - Bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy, hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy. |
| 4 | Số lượng hồ sơ |
|  | 01 (Một) bộ hồ sơ. |
| 5 | Thời hạn giải quyết |
|  | - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an có trách nhiệm tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu; - 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra, cơ quan Công an có trách nhiệm ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản trả lời, nêu rõ lý do. |
| 6 | Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính |
|  | Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ phương tiện, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông. |
| 7 | Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính |
|  | Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Khánh Hoà |
| 8 | Kết quả thực hiện thủ tục hành chính |
|  | - Trường hợp đủ điều kiện giải quyết: Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC17 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ); - Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết: Văn bản trả lời nêu rõ lý do. |
| 9 | Phí, lệ phí |
|  | Không |
| 10 | Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai |
|  | - Văn bản đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC15 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ). |
| 11 | Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính |
|  | Không |
| 12 | Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính |
|  | 1. Luật số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 2. Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH. 3. Thông tư số 36/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC và CNCH và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH. 4. Quyết định số 7163/QĐ-BCA ngày 01/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần. 5. Quyết định số 5461/QĐ-BCA ngày 27/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. 6. Quyết định số 5471/QĐ-BCA-C07 ngày 30/6/2025 của Bộ Công an ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. |